**様式　１**

**建物被災状況チェックシート**

**コンクリート造等建築物**

（手順）

１．町避難所担当職員や施設管理者がいない場合で、早急に施設内への避難が必要な場合は、避難者が２人以上でこのチェックシートにより、目視による点検を行います。

２．質問１から順番に点検を行い、質問１～６（外部の状況）までで、Ｂ又はＣと判断された場合は、建物内に入ることはせず、質問７以降の内部の状況については点検する必要はありません。

３．危険と認められる場所については、貼り紙をするなどして立入禁止とします。

４．このチェックシートの質問事項に関わらず、少しでも建物の状況に不安がある場合は、町へ連絡し、被災建築物応急危険度判定士による判定を待ちます。

避難所名：

点検実施日時：　　月　　日　　時　　分

点検実施者名：

次の質問の該当するところに○を付けてください。

|  |  |
| --- | --- |
| 質　　問 | 該当項目 |
| １　隣接する建物が傾き、避難所の建物に倒れ込む危険性はありますか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　傾いている感じがする  Ｃ　倒れ込みそうである |
| ２　建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、噴砂・液状化などが生じましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　生じた  Ｃ　ひどく生じた |
| ３　建物が沈下しましたか？あるいは、建物の周囲の地面が沈下しましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　生じた  Ｃ　ひどく生じた |
| ４　建物が傾斜しましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　傾斜しているような感じがする  Ｃ　明らかに傾斜した |
| ５　外部の柱や壁にひび割れがありますか？ | Ａ　ない又は髪の毛程度のひび割れがある  Ｂ　比較的大きなひび割れが入っている  Ｃ　大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見え  　　る |
| ６　外部タイル・モルタルなどが落下しましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　落下しかけている、落下している  　　（Ｃの回答はありません） |
|  |  |
| ７　床が崩れましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　少し傾いている、下がっている  Ｃ　大きく傾斜している、下がっている |
| ８　内部のコンクリートの柱、壁にひび割れがありますか？ | Ａ　ない又は髪の毛程度のひび割れがある  Ｂ　比較的大きなひび割れが入っている  Ｃ　大きなひび割れが多数あり、鉄筋が見え  　　る |
| ９　建具やドアが崩れましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　建具・ドアが動かない  Ｃ　建具・ドアが壊れた |
| １０　天井、照明器具が落下しましたか？ | Ａ　いいえ  Ｂ　落下しかけている  Ｃ　落下した |
| １１　その他、目についた被害を記入してください。  　　（例：塀が傾いた、水・ガスが漏れている、家具が倒れたなど） | |
|  | |
|  | |
|  | |

[判断基準]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ａ  １．質問１～１０を集計します。 | Ｂ | Ｃ |
|  |  |  |

２．必要な対応をとります。

　　◎ **Ｃ** の答えが一つでもある場合は、『危険』です。

　　　 施設内へは立ち入れず、町へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対応を検討します。

　　◎ **Ｂ** の答えが一つでもある場合は、『要注意』です。

　　　 施設内へは立ち入らず、町へ連絡し、専門家による応急的な補強を行う等、必要な措置を講じます。

　　◎ **Ａ** のみの場合

　　　 危険箇所に注意し、施設を使用します。

* 余震により被害が進んだと思われる場合は、再度チェックシートで被害状況を点検して下さい。
* このチェックシートによる判断は、あくまで臨時的なものであるので、町へ連絡し、できるだけ早く被災建築物応急危険度判定士による判定を受けてください。